様式第２号（第４条関係）

設備工事届書別紙

1　貯蔵設備の構造総括表

| 貯蔵能力 | kg ( kg× 本) |
| --- | --- |
| 構造 | 屋根 | ①石綿スレート ・ ②薄鉄板 ・ ③その他( ) |
|  | 扉 | 材質( ) 厚さ( mm) ①引戸 ・ ②シャッター ・ ③開戸 |
|  | 囲い | ①鉄筋コンクリート・②重ブロック・③鋼板製・④その他( ) |
|  | 滞留防止措置 | ①有( cm× cm 個 方向) ・ ②無 |
|  | 転倒防止措置 | ①チェーン ・ ②その他 |
|  | 火気2m | ①適 ・ ②否 | 敷地境界線までの距離 | m |
| 位置 | 保安物件までの距離 | 第1種保安物件 m 第2種保安物件 m |
|  | 火気取扱施設との距離(1トン以上に限る。) | ①適(5m以上) ・ ②否 |
| 供給状況 | 調整器 | ①自動切替式(1 分離型・2 一体型) ・ ②2段減圧式(1 分離型・2 一体型) ③単段減圧式 能力 kg／h |
|  | メーター | ①マイコンⅡ ・ ②C ・ ③B ・ ④L・ ⑤S ⑥SB ・ ⑦その他( )、 号 |
|  | ガス漏れ警報器連動遮断装置 | ①有 ・ ②無 |
|  | 対震自動ガス遮断装置 | ①メーター内蔵 ・ ②感震器連動 |
|  | ガス漏えい検知装置 | ①有(1 流量検知式・2 圧力検知式・3 流量検知式圧力監視型) ・②無 |
|  | 気化装置 (添付書類) | ①有(形式 能力 kg／h) ・ ②無 (認定書の写し) |
| 警戒標 | LPガス 枚 | 火気厳禁 枚 |
|  | 無断立入禁止 枚 | 緊急時連絡先 枚 |
|  | 燃 枚 | 管理者氏名 枚 |
| 消火器 | 能力単位 A―( )、B―( ) 本数( )本 |

2　供給管等

| 高圧部 | 主な管の材料 |  |
| --- | --- | --- |
| 低圧部 | 露出部 | 主な管の材料 |  |
|  | 埋設部 | 主な管の材料 |  | 深さ | m |
|  | ピット | ①有(有の場合は、図面に明記すること。) ・ ②無 |

3　その他

| 設備士名 |  | 設備士免状番号 | 県 No. |
| --- | --- | --- | --- |
| 設備士再講習受講年月日 | 年 月 日 |
| ポリエチレン資格者氏名 | 資格番号 |
| 施工後の表示 | ①有 ・ ②無 | 施工完了年月日 | 年 月 日 |
| 供給予定販売事業者 | ①有( ) ・ ②無 |

4　添付書類(以下の書類を添付すること。)

| 1 | 現地への案内図(最寄り駅から所在地までが確認できるもの) |
| --- | --- |
| 2 | 敷地配置図(敷地内の貯蔵設備の位置と付近の状況を示す図面) |
| 3 | 保安距離図(貯蔵量1トン以上の物件に限り必要。容器置場からの保安距離（斜め距離含む。）が確認できる図面) |
| 4 | 容器置場の構造図(市販ボンベ庫の使用の場合は製造元の仕様書等でも可) |
| 5 | 供給管の配管図 |
| 6 | 施工設備士の免状の写し |
| 7 | 気密試験結果(自記圧力計の記録された用紙の写し) ＊中圧部分がある場合は中圧部分の試験結果も必要 |