様式第３号（第４条関係）

設備工事(バルク貯槽)届書(別紙1―1)

1　バルク供給に係る技術上の基準に対応する事項

| 貯蔵能力 | kg ( kg× 基) |
| --- | --- |
| 施行規則 19条 | 項目 | 対応事項 | 添付書類 |
| 3号 イ | バルク貯槽の規格 | 地上式・地下埋設式 容積 m3 材質 | 製品仕様書及び明細図 施工後写真 |
| 3号 ロ | 保安距離 | 用途地域等(①工業専用地域・②工業団地・③その他の地域) 第1種保安物件までの距離 m 第2種保安物件までの距離 m 敷地境界線までの距離 m 構造壁等の有無 ①有 ・ ②無 | 設置場所付近配置図構造壁等の配置図 |
| 3号 ハ | 安全弁 | ①試験合格品・②大臣認定品 元弁をみだりに操作できない措置 規定吹出し量 W1＝ kg／h W2＝ kg／h |  |
|  | (1) |  |  |  |
|  | (2) | 液面計 | ①試験合格品・②大臣認定品 方式： |  |
|  | (3) | 過充填防止装置 | ①試験合格品・②大臣認定品 |  |
|  | (4) | 液取入弁 | ①試験合格品・②大臣認定品 |  |
|  | (5) | ガス取出バルブ | ①ガス放出防止装置(1 試験合格品・2 大臣認定品) ②緊急遮断装置(1 試験合格品・2 大臣認定品) |  |
|  | (6) | 液取出バルブ | ①ガス放出防止装置(1 試験合格品・2 大臣認定品) ②緊急遮断装置(1 試験合格品・2 大臣認定品) |  |
|  | (7) | 均圧弁 | ①有(1 試験合格品・2 大臣認定品)・ ②無 |  |
|  | (8) | 附属機器の保護 | プロテクター厚さ mm |  |
|  | (9) | 警戒標 | 表示内容： | 施工後写真 |
|  | (10) | 緊急連絡先の表示 | 表示内容： | 施工後写真 |
|  | (11) | 腐食防止措置 | 1 止め塗装 塗料の種類 膜厚 μm 2 上塗り塗装 塗料の種類 膜厚 μm 3 電気防しょく措置(地下貯槽) ①有(マグネシウム kg× 本)・②無 | 施工時写真 |
|  | (12) | 支柱又はサドル等の設置 | ①支柱・②サドル | 施工後写真 |

設備工事(バルク貯槽)届書(別紙1―2)

| 3号 | (1) | 基礎 | 地盤面からの高さ cm | 施工後写真 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ニ (地上貯槽) | (2) | 車両が接触しない措置 | 措置方法： | 施工後写真 |
|  | (3) | 支柱又はサドル等の固定 |  | 施工後写真 |
|  | (4) | 接地 | 接続線の断面積 mm2 接続方法： | 施工後写真 |
|  | (5) | 安全弁放出管の設置 |  | 施工後写真 |
| 3号 | (1) | 頂部は地盤面下30cm以上 | 頂部埋設深さ cm | 基礎図面・施工時写真 |
| ホ (地下貯槽) | (2) | 埋設場所に車両乗入不可の措置 | 措置方法： | 施工後写真 |
|  | (3) | 浮き上がり防止措置 | バルク貯槽食空体総質量 kg コンクリート板の質量 kg バルク貯槽の全容積 m3 コンクリート板の容積 m3 | 基礎図面・施工時写真 |
|  | (4) | 石塊等のない土砂の使用 |  | 施工時写真 |
|  | (5) | ガス検知用孔あき管設置 | 設置本数 本 | 位置図・施工時写真 |
|  | (6) | 標識の設置 |  | 位置図・施工時写真 |
|  | (7) | プロテクターの蓋 | 不燃性断熱材の裏あて mm | 施工後写真 |
| 3号 ヘ | 2m以内の火気を遮る措置及び屋外設置 | 敷地境界線までの距離 m 措置方法： | 配置図・施工後写真 |
| 4号 | 貯槽は漏えいがないこと | 試験圧力 Mpa |  |
| 5号 | ガス漏れ検知器の設置常時監視システムと接続 | 常時監視システム ①有・②無 常時監視装置設置場所 住所 名称 |  |
| 6号 | 高圧ガス配管内の液状液化石油ガスの滞留防止 | 措置方法： | 施工後写真 |
| 7号 | 施行規則第18条第4～7号、第9～16号、第18～22号の基準に適合 | (別紙3) |  |
| 8号 | 供給管の耐圧試験 | 耐圧試験圧力 貯槽～調整器 MPa 調整器～メーター MPa 一次調整器二次調整器 MPa |  |