様式第４号（第４条関係）

設備工事(バルク供給)届書(別紙3)

2　供給状況等

| 高圧部 | 主な管の材料 |  |
| --- | --- | --- |
| 低圧部 | 露出部 | 主な管の材料 |  |
|  | 埋設部 | 主な管の材料 |  | 深さ | m |
|  | ピット | ①有(図面に明記すること。) ・ ②無 |
| 供給状況 | 調整器 | ①自動切替式(1 分離型・2 一体型) ②二段減圧式(1 分離型・2 一体型) ③単段減圧式 | 能力 | kg／h |
|  | メーター | ①マイコンⅡ ・ ②C ・ ③B ・ ④L ・ ⑤S ⑥SB ・ ⑦その他( )、 号 |
|  | ガス漏れ警報器連動遮断装置 | ①有 ・ ②無 |
|  | 対震自動ガス遮断装置 | ①メーター内蔵 ・ ②感震器連動 |
|  | ガス漏えい検知装置 | ①有(1 流量検知式・2 圧力検知式・3流量検知式圧力監視型) ・ ②無 |
|  | 気化装置 (添付書類) | ①有(形式 、能力 kg／h ・ ②無 (認定書の写し) |
| 消火器 | 能力単位 A―( )、B―( ) 本数( )本 |

3　充填設備に係る事項

| 項目 | 対応事項 | 添付書類 |
| --- | --- | --- |
| 充填事業者 | 名称 |  |
| 充填設備の種類 | ①施行規則第64条第1項に基づく設備(新型) ②施行規則第64条第2項に基づく設備(従来型) |  |
| 車両登録番号 | 登録番号 |  |
| 貯蔵設備の記号及び番号 | 記号 番号 |  |
| 許可番号及び許可年月日 | 許可番号 許可年月日 年 月 日 |  |
| 車両停車位置 | 第1種保安物件までの距離 m 第2種保安物件までの距離 m | 停車位置付近の図面 |

設備工事(バルク供給)届書(別紙4)

4　設備士等

| 設備士名 |  | 設備士免状番号 | 県 No. |
| --- | --- | --- | --- |
| 設備士再講習受講年月日 | 年 月 日 |
| ポリエチレン資格者氏名 | 資格番号 |
| 施工後の表示 | ①有・②無 | 施工完了年月日 | 年 月 日 |
| 供給予定販売事業者 | ①有( ) ・ ②無 |

5　その他の添付書類

| 1 | 現地への案内図(最寄り駅から所在地までが確認できるもの) |
| --- | --- |
| 2 | 供給管の配管図 |
| 3 | 施工設備士の免状の写し |
| 4 | 気密試験結果(自記圧力計の記録された用紙の写し) ＊中圧部分がある場合は中圧部分の試験結果も必要 |