様式第５号（第４条関係）

設備工事(バルク容器)届書(別紙2―1)

1　バルク供給に係る技術上の基準に対応する事項

| 貯蔵能力 | kg ( kg× 基) |
| --- | --- |
| 施行規則 19条 | 項目 | 対応事項 | 添付書類 |
| 1号 | イ | 液取入バルブ | ①試験合格品・②大臣認定品 |  |
| (貯蔵 能力千キログラム未満) | ロ | ガス取出バルブ | ①ガス放出防止装置(1 試験合格品・2 大臣認定品) ②緊急遮断装置(1 試験合格品・2 大臣認定品) |  |
|  | ハ | 液取出バルブ | ①ガス放出防止装置(1 試験合格品・2 大臣認定品) ②緊急遮断装置(1 試験合格品・2 大臣認定品) |  |
|  | ニ | 均圧バルブ | ①有(1 試験合格品・2 大臣認定品)・②無 |  |
|  | ホ | 液面計 | ①試験合格品・②大臣認定品 方式： |  |
|  | へ | 過充填防止装置 | ①試験合格品・②大臣認定品 |  |
|  | 卜 | 附属機器の保護 | プロテクター厚さ mm |  |
|  | チ | 警戒標 | 表示内容： | 施工後写真 |
|  | リ | 緊急連絡先の表示 | 表示内容： |  |
|  | ヌ | 腐食防止措置 | 1 錆止め塗装 塗料の種類 膜厚 μm 2 上塗り塗装 塗料の種類 膜厚 μm |  |
|  | ル | スカート又はサドル等の設置 | ①スカート・②サドル | 施工時写真 |
|  | ヲ | 基礎 | 地盤面からの高さ cm | 施工時写真 |
|  | ワ | 車両が接触しない措置 | 措置方法： | 施工時写真 |
|  | カ | 安全弁放出管の設置 |  | 施工後写真 |
|  | ヨ | 2m以内の火気を遮る措置及び屋外設置 |  | 構造図 |
|  | タ | 常に40℃以下に保つ |  | 構造図 |

設備工事(バルク容器)届書(別紙2―2)

| 2号 | イ | 保安距離 | 用途地域等(①工業専用地域・②工業団地・③その他の地域) 第1種保安物件までの距離 m 第2種保安物件までの距離 m 敷地境界線までの距離 m 障壁の有無 ①有・②無 | 設置場所付近配置図保安距離を示す図面(斜角距離を含む。)貯蔵設備の構造図(障壁の構造) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三千キログラム未満) (貯蔵能力千キログラム以上 |  |  |  |  |
|  | ロ | 火気を取り扱う施設距離及び液化石油ガスの流動を防止する措置 | 火気を取り扱う施設距離 m 敷地境界線までの距離 m 液化石油ガスの流動を防止する措置 | 遮蔽板等の構造図及び配置図 |
|  | ハ | 屋根又は遮蔽板 | 材質： | 構造図 |
|  | ニ | 消火設備の設置 | 消火器の個数 個 消火器の能力A―( )B―( ) | 設置場所の位置図 |
|  | ホ | 施行規則19条1号イからカまでの基準に適合 | (別紙2―1) |  |
| 4号 | 貯槽は漏えいがないこと | 試験圧力 MPa |  |
| 5号 | ガス漏れ検知器の設置 常時監視システムと接続 | 常時監視システム ①有・②無 常時監視装置設置場所 住所 名称 |  |
| 6号 | 高圧ガス配管内の液状液化石油ガスの滞留防止 | 措置方法： | 施工後写真 |
| 7号 | 施行規則第18条第4～7号、第9～16号、第18～22号の基準に適合 | (別紙3) |  |
| 8号 | 供給管の耐圧試験 | 耐圧試験圧力 貯槽～調整器 MPa 調整器～メーター MPa 一次調整器～二次調整器 MPa |  |